간이축사 등 취약시설 특별점검 계획(1.3~10.)

1. 점검목적

□ 비닐하우스 등 간이축사 등에 대한 긴급 추가점검을 통한 축산 농가 피해 최소화 조치 필요

* (관련) 행정안전부 자연재난대응과-30(2025.1.3.) “1.5~6.일 및 1.7~9일 강설 대비 취약시설·지역 긴급점검 및 추가발굴 요청”

** (기상상황) 1.5~6일 중부지방 중심 비 또는 눈이 시작되어, 1.7~9일 기온 하강과 전라권 중심 매우 많은 눈이 전망되어 적설로 인한 시설물 붕괴 등 피해 우려

2. 점검개요

□ (점검기간) ‘25.1.3~1.10(금)

□ (점검대상) 재해에 취약한 축사시설을 소유한 관내 축산농가

○ 각 지자체에서 자체 선정*하여 점검실시(간이축사, 노후 축사, 과거 피해 농가 등)

* (선정 기준) 과거 피해 축사(최근 3년), 취약구조(비닐하우스, 간이축사, 젖소 운동장 비가림 시설 등), 상습 대설 지역 내 축사 등 선정하고, 퇴비사, 창고 등 시설도 철저 대비

□ (점검반) 지자체, 축협, 생산자단체

- 지자체(시·군·구)에서는 현장여건(축사시설 개소수, 방역상황 등 고려)에 따라 지역축협, 생산자단체에 점검인력 지원 등 협조 요청하여 점검 추진

□ (점검방법)

○ 미흡시설 위주* 점검반의 현장 방문** 후 점검표 작성 및 보완 조치***

* 겨울철 사전점검(’24.10~11), 긴급 특별점검(‘24.12.2~20) 점검결과 미흡한 축사 및 이에 해당하나 그간 미포함된 축사시설

** 단, 럼피스킨병 확산 등 방역상황을 고려하여 유선점검 등 병행

*** 임시 보강지주 등 설치에 필요한 인력 및 장비 등 지원 협조(지차체·축협)

- 그 외 ‘겨울철 자연재해 대비 시설물 관리요령’ 자료 배부(동 한글파일 내 참고자료), 예상되는 재해 안내·당부말씀 전달 등

□ 점검내용

○ (한파·대설) 지붕 버팀목, 단열시설 설치, 급수시설 피복, 제설장비 구비, 비상용 사료 비축 여부 등*

* 불필요한 차광막 제거 등 여부

○ (화재·정전) 전선 피복상태 및 누전차단기 작동 여부, 전기설비 주변 먼지나 거미줄 청소 여부, 자가발전기 상태 점검 여부 등

○ (질병) 축사를 청결히 관리하고 정기적으로 소독을 실시하는지 여부, 축사 주변 물웅덩이 제거 및 방충망 설치 여부 등

3. 점검결과 제출

□ 시군구는 작성한 점검표·사진(동 한글파일 내 붙임1·2)을 기반으로 엑셀 서식에 결과를 정리하여 각 시도에 제출

* (결과 작성시) 양호, 보완 완료한 사항에 대해 “O” 표시하고, 미흡사항에 대해서는 “X‘” 표시, “점검결과’는 상세 기재 요청(버팀목 설치(~개) 완료, 급수시설 피복 완료 등), 미흡상황이 있는 경우 조치계획(재점검 예정 등) 작성

□	각 시도는 시군구에서 제출한 엑셀 서식을 전체 취합하여 ’25.1.10.(금)까지 공문·메일로 제출

* (공문) 농림축산식품부 축산정책과, (이메일) player4417@mail.go.kr

※ (비상연락망) 지방자치단체 정기 인사이동에 따라 담당자가 변경된 경우 비상연락망도 현행화하여 회신 요청(기 메일 발송)

붙임 1		겨울철 축산분야 재해 대비 점검표

농장․시설명 (축종)	(축종 : )	점검일	‘25년 월 일
주소 (연락처)	(연락처 : )	점검자	(서명) (서명)

주요 점검 항목		점검결과
		○	×
한파 · 대설	○ 대설에 대비하여 지붕 버팀목을 미리 설치하였습니까?
	○ 축사내 적정온도 유지를 위해 보온덮개 등 단열시설을 설치하였습니까?
	○ 외부 급수시설의 동파방지를 위해 피복 조치를 하였습니까?
	○ 신속한 제설을 위해 제설장비를 준비해 두었습니까?
	○ 비상용 사료와 연료를 1주일분 비축하였습니까?
화재 ․정전	○ 축산 시설 내․외부의 전선 피복상태 및 누전차단기 작동 여부를 점검하였습니까?
	○ 파손된 플러그와 노후화된 콘센트 등 노후 전기설비는 교체하였습니까?
	○ 전선, 전기기구 주변의 먼지나 거미줄 등은 주기적으로 청소하였습니까?
	○ 감전사고 방지를 위하여 전기기계․기구의 접지설비를 점검하였습니까?
	○ 축산시설 내 소화기를 비치하고 정기적인 안전점검을 실시하고 있습니까?
	○ 축사 화재 등 재해 대비 가축재해보험을 가입하고 있습니까?
	○ 비상발전기가 설치되어 있고 매주 1회 이상 점검을 실시하고 있습니까?
질병	○ 축사를 청결히 하고 정기적인 소독을 실시하고 있습니까?
	○ 외부인과 차량의 축산시설 출입을 제한하고 있습니까?
	○ 방역프로그램에 따른 예방접종, 해충 방제를 위한 축사 주변 잡초, 물웅덩이를 제거하고 방충망을 설치하였습니까?
안내	<한파·폭설 상황시 행동요령 안내> ○ 기온 하락 시 가축의 에너지 소모량이 많아지므로 사료량 10~20% 늘려 급여 ○ 폭설 시 붕괴축사 등 위험시설 접근 자제, 축사 응급 복구시 안전관리에 유의 ○ 축사 붕괴 시 가축을 안전한 장소로 옮기고 미지근한 물 급여

< 점검자 의견 > * 점검결과 미흡사항 및 지시사항 기재

붙임 2		현장 점검 사진(예시)

※ 사진은 점검 결과 미흡 사항이 있을 경우, 보완 결과가 잘 나타나도록 촬영

<사진>
<사진에 대한 설명>

참고 1		겨울철 자연재해 대비 관리요령